Supplementary Table 1. IAQ Dataset based on nine recommended pollutants.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 47 | 8 | 1 | 76 | 12 | 400 | 7 | 10 |
| 25 | 43 | 4 | 1 | 77 | 12 | 400 | 3 | 41 |
| 25 | 43 | 4 | 1 | 76 | 12 | 400 | 3 | 27 |
| 25 | 43 | 4 | 1 | 76 | 12 | 400 | 3 | 32 |
| 25 | 43 | 4 | 1 | 76 | 12 | 400 | 3 | 46 |
| 25 | 43 | 4 | 1 | 75 | 12 | 400 | 3 | 48 |
| 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 40 | 9 | 14 | 115 | 13 | 988 | 8 | 10 |
| 24 | 41 | 8 | 12 | 111 | 13 | 738 | 7 | 33 |
| 24 | 40 | 7 | 12 | 108 | 12 | 613 | 6 | 32 |
| 24 | 41 | 9 | 10 | 107 | 13 | 709 | 8 | 44 |
| 24 | 41 | 6 | 10 | 106 | 12 | 529 | 5 | 30 |
| 24 | 40 | 7 | 10 | 105 | 12 | 963 | 6 | 27 |
| 24 | 41 | 6 | 10 | 105 | 12 | 578 | 5 | 30 |
| 24 | 41 | 6 | 10 | 103 | 12 | 576 | 5 | 42 |
| 24 | 41 | 5 | 8 | 101 | 12 | 538 | 4 | 39 |
| 25 | 40 | 5 | 8 | 99 | 12 | 517 | 4 | 35 |
| 25 | 40 | 5 | 8 | 99 | 12 | 513 | 4 | 37 |
| 25 | 36 | 5 | 9 | 99 | 12 | 513 | 4 | 35 |
| 25 | 37 | 5 | 8 | 100 | 12 | 491 | 4 | 17 |
| 25 | 36 | 5 | 8 | 100 | 12 | 505 | 4 | 24 |
| 25 | 37 | 5 | 6 | 99 | 12 | 510 | 4 | 21 |
| 25 | 36 | 5 | 6 | 100 | 12 | 480 | 4 | 34 |
| 25 | 37 | 5 | 6 | 100 | 12 | 484 | 4 | 28 |
| 25 | 37 | 5 | 6 | 102 | 12 | 505 | 4 | 30 |
| 25 | 41 | 5 | 6 | 103 | 12 | 663 | 4 | 29 |
| 25 | 40 | 5 | 6 | 101 | 13 | 510 | 5 | 40 |
| 25 | 40 | 6 | 6 | 99 | 12 | 557 | 5 | 38 |
| 25 | 36 | 6 | 6 | 98 | 12 | 550 | 5 | 32 |
| 25 | 36 | 7 | 6 | 99 | 12 | 513 | 6 | 31 |
| 25 | 36 | 6 | 6 | 99 | 12 | 477 | 5 | 15 |
| 25 | 36 | 6 | 6 | 101 | 13 | 529 | 5 | 28 |
| 25 | 40 | 5 | 6 | 99 | 12 | 487 | 5 | 32 |
| 25 | 40 | 6 | 6 | 99 | 12 | 496 | 5 | 28 |
| 25 | 39 | 5 | 6 | 98 | 12 | 496 | 5 | 22 |
| 25 | 36 | 5 | 6 | 98 | 12 | 491 | 4 | 35 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 40 | 5 | 8 | 101 | 12 | 557 | 5 | 31 |
| 25 | 40 | 6 | 8 | 99 | 12 | 550 | 5 | 32 |
| 25 | 36 | 5 | 7 | 99 | 13 | 416 | 4 | 36 |
| 25 | 35 | 6 | 8 | 99 | 12 | 545 | 5 | 28 |
| 25 | 35 | 6 | 8 | 99 | 12 | 510 | 5 | 27 |
| 25 | 39 | 6 | 8 | 99 | 12 | 513 | 5 | 34 |
| 26 | 40 | 6 | 8 | 99 | 12 | 534 | 5 | 30 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 100 | 13 | 588 | 5 | 30 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 101 | 13 | 534 | 5 | 36 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 98 | 14 | 538 | 5 | 28 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 99 | 13 | 529 | 5 | 32 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 98 | 12 | 531 | 5 | 35 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 97 | 12 | 581 | 5 | 30 |
| 26 | 36 | 6 | 5 | 97 | 12 | 538 | 5 | 30 |
| 26 | 41 | 6 | 5 | 102 | 13 | 663 | 5 | 30 |
| 26 | 40 | 6 | 5 | 102 | 13 | 588 | 5 | 32 |
| 26 | 41 | 6 | 5 | 105 | 12 | 663 | 5 | 36 |
| 26 | 40 | 6 | 1 | 107 | 13 | 632 | 5 | 34 |
| 26 | 40 | 9 | 3 | 101 | 13 | 857 | 8 | 34 |
| 26 | 40 | 7 | 3 | 98 | 13 | 632 | 6 | 42 |
| 26 | 40 | 7 | 1 | 98 | 12 | 595 | 6 | 29 |
| 26 | 36 | 7 | 1 | 97 | 12 | 588 | 6 | 35 |
| 26 | 40 | 7 | 1 | 97 | 12 | 581 | 6 | 35 |
| 26 | 40 | 7 | 1 | 98 | 12 | 597 | 6 | 35 |
| 26 | 40 | 7 | 1 | 99 | 12 | 665 | 7 | 38 |
| 26 | 40 | 8 | 1 | 100 | 12 | 651 | 7 | 41 |
| 26 | 40 | 8 | 1 | 99 | 13 | 738 | 7 | 36 |
| 26 | 40 | 8 | 1 | 99 | 13 | 801 | 7 | 32 |
| 26 | 40 | 9 | 1 | 103 | 16 | 801 | 8 | 37 |
| 26 | 40 | 8 | 1 | 102 | 13 | 670 | 7 | 39 |
| 27 | 40 | 8 | 1 | 99 | 13 | 663 | 8 | 30 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 99 | 13 | 667 | 8 | 28 |
| 27 | 36 | 8 | 1 | 99 | 13 | 672 | 7 | 32 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 99 | 13 | 674 | 8 | 35 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 99 | 13 | 670 | 8 | 36 |
| 27 | 36 | 9 | 1 | 98 | 12 | 700 | 8 | 33 |
| 27 | 36 | 9 | 1 | 98 | 13 | 707 | 8 | 38 |
| 27 | 36 | 9 | 1 | 101 | 15 | 679 | 8 | 41 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 101 | 13 | 759 | 8 | 34 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 99 | 13 | 897 | 8 | 37 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 100 | 13 | 782 | 8 | 26 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 100 | 13 | 749 | 8 | 42 |
| 27 | 36 | 9 | 1 | 100 | 13 | 799 | 8 | 36 |
| 27 | 40 | 10 | 1 | 100 | 13 | 731 | 9 | 37 |
| 27 | 40 | 10 | 1 | 99 | 13 | 731 | 9 | 33 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 100 | 13 | 738 | 9 | 35 |
| 27 | 36 | 12 | 1 | 99 | 12 | 770 | 11 | 26 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 99 | 13 | 738 | 9 | 41 |
| 27 | 40 | 10 | 1 | 99 | 13 | 782 | 9 | 37 |
| 27 | 40 | 9 | 1 | 98 | 13 | 738 | 8 | 34 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 98 | 13 | 742 | 9 | 12 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 98 | 13 | 777 | 9 | 25 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 98 | 13 | 761 | 9 | 26 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 98 | 13 | 749 | 9 | 33 |
| 27 | 36 | 10 | 1 | 98 | 13 | 749 | 9 | 30 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 98 | 12 | 747 | 10 | 37 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 97 | 13 | 763 | 10 | 38 |
| 27 | 39 | 10 | 1 | 100 | 12 | 775 | 10 | 30 |
| 27 | 39 | 10 | 1 | 100 | 13 | 761 | 10 | 39 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 99 | 13 | 759 | 10 | 26 |
| 27 | 35 | 11 | 1 | 98 | 13 | 780 | 10 | 38 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 98 | 13 | 806 | 10 | 34 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 98 | 13 | 824 | 10 | 36 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 98 | 13 | 820 | 10 | 25 |
| 27 | 40 | 11 | 1 | 101 | 13 | 815 | 10 | 39 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 104 | 13 | 855 | 10 | 25 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 100 | 12 | 838 | 11 | 31 |
| 27 | 39 | 11 | 1 | 99 | 12 | 813 | 11 | 34 |
| 27 | 39 | 12 | 1 | 99 | 13 | 874 | 11 | 32 |
| 27 | 38 | 12 | 1 | 101 | 13 | 867 | 11 | 32 |
| 27 | 39 | 12 | 1 | 102 | 13 | 902 | 11 | 34 |
| 27 | 39 | 12 | 1 | 99 | 13 | 899 | 12 | 36 |
| 27 | 39 | 12 | 1 | 99 | 13 | 890 | 12 | 32 |
| 27 | 39 | 12 | 1 | 99 | 13 | 888 | 12 | 23 |
| 27 | 38 | 12 | 1 | 98 | 13 | 923 | 12 | 26 |
| 27 | 39 | 15 | 1 | 99 | 13 | 674 | 15 | 31 |
| 27 | 39 | 13 | 1 | 98 | 13 | 902 | 12 | 31 |
| 27 | 39 | 13 | 1 | 102 | 13 | 916 | 12 | 36 |
| 27 | 39 | 13 | 1 | 101 | 14 | 944 | 12 | 28 |
| 27 | 39 | 14 | 1 | 104 | 16 | 970 | 13 | 42 |
| 27 | 39 | 14 | 1 | 101 | 13 | 1038 | 14 | 36 |
| 27 | 39 | 14 | 1 | 103 | 13 | 986 | 13 | 34 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 39 | 15 | 1 | 103 | 13 | 1010 | 14 | 315 |
| 27 | 39 | 17 | 1 | 101 | 14 | 1274 | 16 | 314 |
| 27 | 39 | 15 | 1 | 101 | 13 | 1040 | 4 | 315 |
| 27 | 39 | 15 | 1 | 101 | 13 | 1042 | 5 | 28 |
| 27 | 38 | 15 | 1 | 105 | 13 | 977 | 5 | 29 |
| 27 | 39 | 16 | 1 | 109 | 13 | 1078 | 5 | 35 |
| 27 | 38 | 16 | 1 | 102 | 13 | 1092 | 5 | 29 |
| 27 | 38 | 16 | 1 | 103 | 14 | 1099 | 5 | 37 |
| 27 | 38 | 18 | 1 | 104 | 14 | 1392 | 7 | 315 |
| 27 | 39 | 16 | 1 | 110 | 14 | 1117 | 6 | 315 |
| 27 | 38 | 17 | 1 | 104 | 13 | 1120 | 16 | 26 |
| 27 | 39 | 17 | 1 | 104 | 14 | 1113 | 6 | 26 |
| 27 | 39 | 17 | 1 | 103 | 13 | 1068 | 6 | 28 |
| 27 | 39 | 17 | 1 | 108 | 16 | 1103 | 6 | 303 |
| 27 | 39 | 17 | 1 | 112 | 15 | 1113 | 6 | 315 |
| 28 | 40 | 17 | 1 | 106 | 14 | 1143 | 7 | 315 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 101 | 13 | 1073 | 6 | 316 |
| 27 | 38 | 17 | 1 | 106 | 16 | 1113 | 7 | 30 |
| 27 | 38 | 18 | 1 | 106 | 14 | 1113 | 7 | 26 |
| 27 | 38 | 18 | 1 | 110 | 14 | 1113 | 7 | 31 |
| 27 | 39 | 18 | 1 | 104 | 14 | 1110 | 7 | 42 |
| 28 | 40 | 18 | 1 | 104 | 15 | 1089 | 7 | 34 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 102 | 13 | 1108 | 7 | 36 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 101 | 13 | 1092 | 7 | 25 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 101 | 13 | 1178 | 8 | 31 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 103 | 13 | 1080 | 7 | 46 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 108 | 17 | 1082 | 7 | 36 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 103 | 13 | 1122 | 7 | 29 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 101 | 13 | 1113 | 7 | 30 |
| 28 | 38 | 18 | 1 | 101 | 13 | 1113 | 7 | 31 |
| 28 | 38 | 18 | 1 | 108 | 13 | 1108 | 7 | 33 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 107 | 13 | 1113 | 7 | 37 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 108 | 13 | 1141 | 8 | 26 |
| 28 | 39 | 18 | 1 | 106 | 13 | 1117 | 8 | 35 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 106 | 13 | 1157 | 8 | 44 |
| 28 | 38 | 19 | 1 | 104 | 16 | 1153 | 8 | 39 |
| 28 | 38 | 19 | 1 | 106 | 14 | 1277 | 8 | 32 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 104 | 13 | 1136 | 8 | 29 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 109 | 15 | 1141 | 8 | 40 |
| 28 | 39 | 21 | 1 | 106 | 14 | 1483 | 1 | 33 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 105 | 14 | 1127 | 8 | 33 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 108 | 14 | 1148 | 18 | 26 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 104 | 13 | 1113 | 18 | 46 |
| 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 39 | 19 | 1 | 109 | 16 | 1263 | 18 | 10 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 107 | 14 | 1075 | 17 | 24 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 105 | 13 | 1059 | 16 | 18 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 105 | 13 | 1092 | 16 | 37 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 110 | 14 | 1085 | 17 | 30 |
| 28 | 39 | 17 | 1 | 106 | 13 | 1038 | 16 | 32 |
| 28 | 38 | 17 | 1 | 113 | 14 | 1096 | 16 | 64 |
| 28 | 40 | 17 | 1 | 108 | 15 | 1075 | 16 | 35 |
| 28 | 40 | 17 | 1 | 107 | 13 | 1078 | 17 | 28 |
| 28 | 37 | 17 | 1 | 105 | 14 | 1017 | 16 | 39 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 963 | 16 | 35 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 995 | 16 | 26 |
| 28 | 37 | 17 | 1 | 104 | 13 | 986 | 16 | 39 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 1148 | 16 | 28 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 12 | 1063 | 15 | 28 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 1007 | 15 | 35 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 1021 | 15 | 40 |
| 28 | 37 | 16 | 1 | 104 | 13 | 1000 | 15 | 34 |
| 28 | 37 | 15 | 1 | 104 | 13 | 970 | 15 | 21 |
| 28 | 37 | 15 | 1 | 104 | 13 | 937 | 15 | 34 |
| 28 | 36 | 15 | 1 | 103 | 13 | 963 | 15 | 28 |
| 28 | 37 | 15 | 1 | 104 | 13 | 951 | 14 | 32 |
| 28 | 37 | 15 | 1 | 104 | 12 | 974 | 14 | 33 |
| 28 | 35 | 15 | 1 | 102 | 12 | 820 | 14 | 35 |
| 28 | 35 | 15 | 1 | 103 | 12 | 864 | 14 | 33 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 799 | 13 | 30 |
| 28 | 36 | 14 | 1 | 102 | 12 | 843 | 13 | 39 |
| 28 | 36 | 14 | 1 | 102 | 12 | 813 | 13 | 46 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 103 | 12 | 845 | 14 | 27 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 768 | 13 | 30 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 841 | 13 | 37 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 829 | 13 | 49 |
| 28 | 34 | 14 | 1 | 102 | 12 | 787 | 13 | 34 |
| 28 | 34 | 13 | 1 | 101 | 12 | 777 | 12 | 39 |
| 28 | 35 | 13 | 1 | 102 | 12 | 810 | 12 | 36 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 803 | 13 | 32 |
| 28 | 38 | 15 | 1 | 102 | 12 | 855 | 14 | 35 |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 850 | 13 | 41 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 35 | 14 | 1 | 102 | 12 | 876 | 13 | 28 |
| 28 | 34 | 13 | 1 | 101 | 12 | 838 | 13 | 42 |
| 28 | 34 | 13 | 1 | 101 | 12 | 850 | 12 | 34 |
| 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 42 | 18 | 1 | 107 | 18 | 2064 | 18 | 10 |
| 25 | 39 | 12 | 1 | 103 | 12 | 899 | 11 | 29 |
| 25 | 37 | 11 | 1 | 102 | 12 | 740 | 11 | 39 |
| 25 | 37 | 11 | 1 | 102 | 12 | 735 | 10 | 36 |
| 25 | 38 | 11 | 1 | 102 | 12 | 721 | 10 | 34 |
| 25 | 38 | 11 | 1 | 102 | 12 | 712 | 10 | 28 |
| 25 | 39 | 11 | 1 | 101 | 12 | 707 | 11 | 38 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 99 | 12 | 583 | 9 | 44 |
| 24 | 32 | 10 | 1 | 97 | 12 | 550 | 9 | 39 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 95 | 12 | 667 | 10 | 33 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 97 | 12 | 663 | 10 | 40 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 98 | 12 | 623 | 10 | 36 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 99 | 12 | 625 | 10 | 30 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 99 | 12 | 632 | 10 | 35 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 99 | 12 | 613 | 10 | 26 |
| 24 | 31 | 11 | 1 | 99 | 12 | 674 | 10 | 26 |
| 24 | 32 | 11 | 1 | 100 | 12 | 663 | 10 | 25 |
| 24 | 32 | 12 | 1 | 102 | 12 | 850 | 11 | 38 |
| 24 | 36 | 15 | 1 | 110 | 12 | 883 | 14 | 32 |
| 24 | 36 | 12 | 1 | 106 | 12 | 733 | 11 | 37 |
| 24 | 36 | 12 | 1 | 106 | 12 | 714 | 11 | 34 |
| 24 | 36 | 12 | 1 | 105 | 12 | 731 | 11 | 29 |
| 24 | 36 | 11 | 1 | 104 | 12 | 674 | 10 | 30 |
| 24 | 36 | 11 | 1 | 104 | 12 | 663 | 10 | 34 |
| 24 | 36 | 11 | 1 | 104 | 12 | 660 | 11 | 32 |
| 24 | 36 | 11 | 1 | 104 | 12 | 663 | 10 | 30 |
| 24 | 36 | 11 | 1 | 104 | 12 | 693 | 10 | 30 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 105 | 12 | 663 | 10 | 86 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 105 | 12 | 679 | 10 | 34 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 105 | 12 | 651 | 10 | 28 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 105 | 12 | 663 | 10 | 28 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 105 | 12 | 644 | 10 | 28 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 104 | 12 | 656 | 10 | 34 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 104 | 12 | 648 | 9 | 34 |
| 24 | 36 | 10 | 1 | 103 | 12 | 611 | 9 | 28 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 103 | 12 | 625 | 9 | 35 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 102 | 12 | 590 | 9 | 20 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 102 | 12 | 583 | 9 | 28 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 101 | 12 | 583 | 9 | 25 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 101 | 12 | 564 | 8 | 24 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 100 | 12 | 564 | 8 | 34 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 550 | 8 | 22 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 99 | 12 | 534 | 8 | 43 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 99 | 12 | 557 | 8 | 35 |
| 24 | 33 | 10 | 1 | 99 | 12 | 536 | 9 | 41 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 99 | 12 | 524 | 8 | 33 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 99 | 12 | 545 | 8 | 29 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 99 | 12 | 555 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 552 | 8 | 24 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 552 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 517 | 8 | 25 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 513 | 8 | 32 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 513 | 8 | 26 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 508 | 8 | 39 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 520 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 550 | 8 | 47 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 97 | 12 | 510 | 8 | 31 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 501 | 8 | 33 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 97 | 12 | 513 | 8 | 43 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 97 | 12 | 510 | 7 | 29 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 515 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 543 | 8 | 33 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 527 | 8 | 35 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 541 | 8 | 44 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 515 | 8 | 32 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 96 | 12 | 515 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 96 | 12 | 510 | 7 | 42 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 96 | 12 | 515 | 7 | 99 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 95 | 12 | 515 | 7 | 32 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 491 | 8 | 22 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 95 | 12 | 566 | 8 | 34 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 95 | 12 | 524 | 8 | 38 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 95 | 12 | 515 | 8 | 29 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 513 | 7 | 33 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 550 | 7 | 40 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 513 | 7 | 28 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 515 | 7 | 24 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 513 | 7 | 34 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 503 | 7 | 30 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 489 | 7 | 28 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 508 | 7 | 38 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 538 | 7 | 39 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 498 | 7 | 30 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 487 | 7 | 31 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 489 | 7 | 39 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 510 | 7 | 39 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 548 | 7 | 37 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 559 | 7 | 29 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 524 | 7 | 27 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 515 | 7 | 42 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 513 | 7 | 39 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 489 | 7 | 31 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 527 | 7 | 36 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 588 | 7 | 42 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 543 | 7 | 27 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 494 | 7 | 21 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 94 | 12 | 498 | 7 | 33 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 489 | 7 | 28 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 555 | 7 | 36 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 515 | 7 | 29 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 513 | 7 | 44 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 520 | 7 | 26 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 93 | 12 | 480 | 7 | 38 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 95 | 12 | 508 | 7 | 50 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 96 | 12 | 548 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 97 | 12 | 562 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 98 | 12 | 573 | 8 | 34 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 100 | 12 | 585 | 8 | 33 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 102 | 12 | 588 | 8 | 30 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 106 | 12 | 641 | 9 | 39 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 105 | 12 | 613 | 9 | 24 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 105 | 12 | 632 | 9 | 30 |
| 23 | 37 | 10 | 1 | 104 | 12 | 613 | 9 | 35 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 104 | 12 | 632 | 9 | 22 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 103 | 12 | 592 | 8 | 23 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 103 | 12 | 576 | 8 | 38 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 102 | 12 | 588 | 8 | 24 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 102 | 12 | 613 | 8 | 30 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 101 | 12 | 562 | 8 | 36 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 100 | 12 | 545 | 8 | 36 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 100 | 12 | 543 | 8 | 26 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 100 | 12 | 550 | 8 | 30 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 100 | 12 | 550 | 8 | 41 |
| 24 | 33 | 9 | 1 | 100 | 12 | 536 | 8 | 38 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 524 | 7 | 33 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 459 | 7 | 27 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 550 | 7 | 37 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 550 | 7 | 21 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 524 | 7 | 28 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 538 | 8 | 34 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 524 | 7 | 35 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 545 | 7 | 30 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 99 | 12 | 534 | 8 | 37 |
| 24 | 36 | 8 | 1 | 99 | 12 | 524 | 7 | 39 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 538 | 7 | 35 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 513 | 7 | 32 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 555 | 8 | 41 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 536 | 8 | 34 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 522 | 7 | 21 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 517 | 7 | 42 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 517 | 7 | 31 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 555 | 7 | 25 |
| 24 | 33 | 8 | 1 | 98 | 12 | 536 | 7 | 30 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 98 | 12 | 581 | 7 | 24 |
| 24 | 32 | 9 | 1 | 98 | 12 | 588 | 8 | 35 |
| 24 | 32 | 9 | 1 | 98 | 12 | 578 | 8 | 37 |
| 24 | 32 | 16 | 1 | 98 | 12 | 1101 | 16 | 23 |
| 24 | 37 | 13 | 1 | 109 | 12 | 595 | 12 | 41 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 110 | 12 | 663 | 10 | 31 |
| 24 | 37 | 11 | 1 | 110 | 12 | 749 | 10 | 35 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 109 | 12 | 653 | 9 | 31 |
| 24 | 36 | 10 | 1 | 110 | 12 | 677 | 9 | 29 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 111 | 12 | 698 | 9 | 33 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 111 | 12 | 693 | 9 | 39 |
| 24 | 36 | 10 | 1 | 110 | 12 | 735 | 9 | 30 |
| 24 | 37 | 10 | 1 | 109 | 12 | 667 | 9 | 28 |
| 24 | 36 | 10 | 1 | 108 | 12 | 681 | 9 | 34 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 107 | 12 | 648 | 8 | 33 |
| 24 | 36 | 9 | 1 | 107 | 12 | 632 | 8 | 26 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 106 | 12 | 613 | 8 | 27 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 36 | 9 | 1 | 106 | 12 | 611 | 8 | 35 |
| 24 | 36 | 9 | 1 | 106 | 12 | 618 | 8 | 30 |
| 24 | 36 | 9 | 1 | 107 | 12 | 623 | 8 | 29 |
| 24 | 36 | 9 | 1 | 106 | 12 | 613 | 8 | 34 |
| 24 | 36 | 12 | 1 | 120 | 14 | 857 | 11 | 35 |
| 24 | 36 | 10 | 1 | 110 | 12 | 648 | 9 | 31 |
| 24 | 36 | 9 | 1 | 107 | 12 | 609 | 8 | 23 |
| 23 | 36 | 9 | 1 | 106 | 12 | 604 | 8 | 27 |
| 23 | 37 | 9 | 1 | 106 | 12 | 595 | 8 | 32 |
| 23 | 37 | 9 | 1 | 105 | 12 | 590 | 8 | 32 |
| 24 | 37 | 9 | 1 | 105 | 12 | 588 | 8 | 32 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 105 | 12 | 576 | 8 | 31 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 104 | 12 | 573 | 7 | 35 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 104 | 12 | 564 | 7 | 32 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 103 | 12 | 557 | 7 | 24 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 102 | 12 | 550 | 7 | 31 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 102 | 12 | 543 | 7 | 33 |
| 24 | 37 | 8 | 1 | 101 | 12 | 529 | 7 | 27 |
| 24 | 36 | 8 | 1 | 100 | 12 | 520 | 7 | 29 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 100 | 12 | 520 | 7 | 30 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 100 | 12 | 520 | 7 | 30 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 100 | 12 | 510 | 7 | 38 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 100 | 12 | 515 | 7 | 25 |
| 24 | 36 | 8 | 1 | 100 | 12 | 515 | 7 | 24 |
| 24 | 32 | 8 | 1 | 100 | 12 | 491 | 7 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 501 | 7 | 26 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 513 | 7 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 496 | 6 | 28 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 496 | 6 | 30 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 491 | 6 | 36 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 510 | 6 | 33 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 480 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 505 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 501 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 505 | 6 | 28 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 503 | 6 | 17 |
| 24 | 36 | 7 | 1 | 98 | 12 | 498 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 508 | 6 | 35 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 477 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 480 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 498 | 6 | 27 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 99 | 12 | 480 | 6 | 26 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 480 | 6 | 27 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 501 | 6 | 42 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 482 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 98 | 12 | 470 | 6 | 28 |
| 24 | 36 | 7 | 1 | 98 | 12 | 489 | 6 | 36 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 470 | 6 | 19 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 470 | 6 | 30 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 461 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 468 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 466 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 470 | 6 | 31 |
| 24 | 36 | 7 | 1 | 97 | 12 | 508 | 6 | 25 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 97 | 12 | 461 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 96 | 12 | 487 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 96 | 12 | 456 | 6 | 28 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 96 | 12 | 456 | 6 | 30 |
| 24 | 36 | 7 | 1 | 96 | 12 | 463 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 96 | 12 | 480 | 6 | 25 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 96 | 12 | 475 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 459 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 445 | 6 | 24 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 445 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 445 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 445 | 6 | 54 |
| 24 | 36 | 7 | 1 | 95 | 12 | 470 | 6 | 33 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 447 | 6 | 26 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 449 | 6 | 33 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 445 | 6 | 36 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 95 | 12 | 468 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 440 | 6 | 35 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 445 | 6 | 30 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 463 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 445 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 449 | 6 | 36 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 459 | 6 | 34 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 447 | 6 | 33 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 445 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 454 | 6 | 29 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 94 | 12 | 456 | 6 | 25 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 93 | 12 | 442 | 6 | 46 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 93 | 12 | 440 | 6 | 25 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 93 | 12 | 440 | 6 | 37 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 93 | 12 | 440 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 463 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 449 | 6 | 39 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 438 | 6 | 33 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 438 | 6 | 35 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 438 | 5 | 28 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 454 | 5 | 36 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 93 | 12 | 438 | 5 | 33 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 39 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 473 | 5 | 37 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 92 | 12 | 454 | 6 | 31 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 21 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 92 | 12 | 445 | 6 | 32 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 31 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 44 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 452 | 5 | 34 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 445 | 5 | 41 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 435 | 5 | 35 |
| 24 | 36 | 6 | 1 | 92 | 12 | 461 | 5 | 34 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 438 | 5 | 29 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 449 | 5 | 33 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 445 | 5 | 26 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 400 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 38 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 435 | 5 | 25 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 400 | 5 | 45 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 449 | 5 | 29 |
| 24 | 36 | 6 | 1 | 91 | 12 | 438 | 5 | 33 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 505 | 5 | 34 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 449 | 5 | 40 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 430 | 5 | 23 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 445 | 5 | 34 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 482 | 5 | 28 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 92 | 12 | 438 | 5 | 36 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 449 | 5 | 33 |
| 24 | 32 | 7 | 1 | 91 | 12 | 430 | 6 | 35 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 435 | 5 | 46 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 36 | 6 | 1 | 91 | 12 | 430 | 5 | 35 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 91 | 12 | 433 | 6 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 430 | 5 | 32 |
| 24 | 36 | 6 | 1 | 90 | 12 | 445 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 435 | 5 | 43 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 438 | 5 | 39 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 442 | 5 | 34 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 430 | 5 | 31 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 430 | 5 | 29 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 430 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 440 | 5 | 16 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 433 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 428 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 426 | 5 | 26 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 426 | 5 | 30 |
| 24 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 433 | 5 | 41 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 430 | 5 | 34 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 447 | 5 | 39 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 445 | 5 | 32 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 90 | 12 | 426 | 5 | 41 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 35 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 33 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 423 | 5 | 34 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 442 | 5 | 37 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 433 | 5 | 35 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 428 | 5 | 30 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 440 | 5 | 30 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 39 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 438 | 5 | 23 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 22 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 423 | 5 | 38 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 433 | 5 | 35 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 30 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 433 | 5 | 29 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 433 | 5 | 31 |
| 23 | 36 | 6 | 1 | 89 | 12 | 428 | 5 | 30 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 438 | 5 | 26 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 426 | 5 | 44 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 440 | 5 | 26 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 421 | 5 | 42 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 433 | 5 | 36 |

Supplementary Table 1. Continued.

| Temperature | Humidity | CO | Voc | HCHO | O3 | CO2 | No2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 426 | 5 | 34 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 32 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 438 | 5 | 42 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 423 | 5 | 29 |
| 23 | 36 | 6 | 1 | 89 | 12 | 438 | 5 | 39 |
| 23 | 36 | 6 | 1 | 88 | 12 | 442 | 5 | 19 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 452 | 5 | 26 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 426 | 5 | 43 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 438 | 5 | 45 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 442 | 5 | 10 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 430 | 5 | 40 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 445 | 5 | 28 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 430 | 5 | 27 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 428 | 5 | 35 |
| 23 | 32 | 7 | 1 | 88 | 12 | 430 | 6 | 26 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 445 | 5 | 31 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 88 | 12 | 426 | 5 | 28 |
| 23 | 32 | 6 | 1 | 89 | 12 | 430 | 5 | 46 |
| 23 | 32 | 17 | 1 | 103 | 15 | 700 | 16 | 28 |
| 23 | 37 | 9 | 1 | 110 | 13 | 515 | 8 | 35 |
| 23 | 37 | 8 | 1 | 102 | 12 | 552 | 7 | 34 |